ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в жилом фонде

В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:

- Нельзя оставлять без присмотра включенные бытовые приборы: электроплиту, обогреватель, кипятильник и т.д., а также источники открытого огня: газовую плиту, свечи.

- Запрещается пользоваться неисправными и самодельными электроприборами и электрооборудованием.

- Применение электронагревательных приборов разрешается только с подставками из негорючих материалов.

- Не храните легко воспламеняющиеся вещества и предметы бытовой химии вблизи открытого огня.

- Не перегружайте электросеть: нельзя в одну розетку включать несколько мощных потребителей электроэнергии, например, электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.д.

- Первичные средства пожаротушения, установки пожарной сигнализации в вашем доме, школе должны содержаться в исправном состоянии. Ежегодно, перед началом отопительного сезона, произведите очистку дымоходов от сажи.

- Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. Не производите розжиг печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей.

- При сильном запахе газа в помещении не включайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

- При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках обесточьте их и вызовите специалиста по устранению неисправности.

- Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и др.) между строениями.

- Не разводите костры в ветреную погоду и не оставляйте их без присмотра.

- Приобретайте огнетушители, имейте во дворе наготове бочку с водой, ящик с песком ведро и лопату.

- Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией.

- Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

- Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над печами, каминами, газовыми плитами и электронагревательными приборы.